## Лист1
„МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД, гр. Пловдив
No по ред | Описание на допустимите дейности | Ед. мярка | Количество за сградата | Ед. Цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Модернизация на системата за отопление
I.1 | Подмяна на електрическия котел за осигуряване на топлина за вентилационната система, част от по-старите климатици и електрическите нагревателни уреди с нови генератори на топлина, използващи енергията от възобновяем източник – въздушни термопомпи. Доставка и монтажа на високо ефективни термопомпени агрегати от тип въздух-вода, които да заменят съществуващите електрически котли разположени в сутерена. Те работят при много висока ефективност със средносезонни коефициенти на трансформация SCOP>2.50 Към модернизацията на системата за отопление са предвидени следните допълнителни дейности: • Продухване на тръбна мрежа • Доставка на нови вздуховоди • Подмяна на вентилационна камера • Изграждане на нова платформа за монтажа на вентилационната камера • Настройка на новите генератори на топлина.
Общо за модернизация на системата за отопление
II. | Фотоволтаичен генератор за собствено потребление
II.1 | Доставка и монтаж на инсталация за оползотворяване на енергия от ВИ – автономен фотоволтаичен генератор за собствено потребление. Генерираната енергия ще се използва единствено за покриване на собственото потребление в сграда. Фотоволтаичните модули се предвижда да бъдат разположени на покрива. Системата включва всички задължителни компоненти – фотоволтаични панели, проводници, стойки и рамки за монтаж, инвертори с ограничители, контролери, система за мониторинг, изграждане на стойка за повдигане на панелите над засенчените покриви. | kWp | 35
Общо за Фотоволтаичен генератор за собствено потребление
Общо СМР: