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ДО 
„МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД
гр. Пловдив, ул. „В. Търново“ № 21



О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)


за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.	


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № 2 от дата 17.12.2025 г. Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет: Закупуване на ЛПС и специално работно облекло:
1. Ръкавици за еднократна употреба, нитрилни без талк- 1181 кутии, съдържащи по 100 броя всяка;
2. Стерилни операционни престилки- 32400 броя.

 (наименование на предмета на процедурата)


Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента 
	Коли-чество
Бр.
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата
	Коли-чество
Бр.

	
	( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание  и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)  
	
	
	

	1
	Ръкавици за еднократна употреба, нитрилни без талк

Минимални технически характеристики:
· повърхност: релефна на върха на пръста;
· маншет: навит;
· водонепропускливи;
· защита от химични рискове: / EN374+ EN 16523-1 или еквивалент/;
· устойчивост на преминаване: EN374 или еквивалент;
· устойчивост на проникване: EN374 /устойчивост на преминаване EN 374 + EN 16523-1/ или еквивалент;
· CE категория III (комплексни рискове), CE клас I (мед. изделие);
· дължина: ≤ 290 мм;
· дебелина: ≤ 0,08 мм;
· тегло: ≤ 5,5 гр.;
· 100 бр. в кутия;
· отговаря на изискванията на стандарти: EN 420, EN 374, EN 455, EN 16523-1 (или еквиваленти);
Изисквания, предмет на оценка:
· цвят: син.
	1181 
броя кутии

	
	

	2
	
Стерилни операционни престилки

Минимални технически характеристики:

• Еднократни стерилни операционни престилки (халат) или еквивалент;
• Многослоен водоотблъскващ нетъкан материал;
• Висока резистентност на проникване на течности и бактерии;
• Ниска степен на отделяне на мъх, антистатично третирани;
• Ръбовете и връзките са съединени чрез ултразвуково слепване;
• Ръкавите са с дълги и меки плетени маншети;
• Моделът е с кройка, увеличаваща свободата на движение и комфорта при работа

Изисквания, предмет на оценка:
· Материал: PPSMS за повишена бариерна защита в подсилените зони;
· Подсилена предна зона и ръкави;
· Мека и еластична лента по вратната извивка;
· Наличие на 4 връзки + велкро за закопчаване;
· тегло: мин. 35 гр.;
· цвят: син.
	32400 
броя
	
	



2. Ценово предложение:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата 
	Количество
Бр.
	Единична цена в лева без ДДС
	Общо цена в лева без ДДС

	
	( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание  и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)  
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	Обща стойност
	



При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.	 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок за изпълнение на предмета на процедурата: ……. работни дни, считано от датата, следваща датата на подписване на договора за доставка.
4. Валидност на офертата: ...........
5. Начин на плащане: 100% след извършена доставка по заявка от Възложителя, подписване на приемо- предавателен протокол за доставените артикули и издаване на фактура от страна на Изпълнителя, при срок за изпълнение на паричното задължение до 60 дни, съгласно чл. 303а от ТЗ.
6. Други изсиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са  изисквани от възложителя)
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____________________  подизпълнители.                                                                      ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата:
8.1  Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;
8.2 Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата (ако е приложимо);
8.3 Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата (ако е приложимо);
8.4 Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
8.5  Документи по т. 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
8.6  Други изискуеми от кандидата документи.



ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
                    (име и фамилия)
___________________________________________
                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)



Бенефициент: „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД
Проект № BG05SFPR002-1.004-0452-C01/01.01.2025 г. 
с наименование: Адаптирана работна среда
по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
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